MEDIOS PROBATORIOS – Dictamen pericial – Valor probatorio

El juez, a la luz de la sana crítica y las reglas de la experiencia, debe valorar el dictamen pericial con el fin de acogerlo total o parcialmente o desechar sus resultados, siempre que no sea claro, preciso y detallado y no reúna las condiciones para adquirir eficacia probatoria, como son la conducencia en relación con el hecho por probar; que el perito sea competente, es decir, un verdadero experto para el desempeño del cargo; que no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; que no se haya probado una objeción por error grave; que el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras firmes y consecuencia de las razones expuestas; que haya surtido contradicción; que no exista retracto del mismo por parte del perito, en síntesis, que otras pruebas no lo desvirtúen.

PRUEBA PERICIAL – Procedencia

En los términos del artículo 264 del C.P.C., la prueba pericial procede en aquellos casos en que se necesiten especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos para verificar ciertos hechos que interesan al proceso. No basta con responder a los interrogantes planteados por las partes o el juez, sino hacerlo con suficiencia, infundiendo certeza sobre los hechos objeto de la experticia, para lo cual deben soportar sus conclusiones en pruebas que demuestren sus afirmaciones.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Acreditar el incumplimiento

La parte actora no probó el incumplimiento deprecado en la demanda, pues la sociedad contratista presentó los informes dentro de los plazos convenidos. Y, en cuanto a los aspectos técnicos, las pruebas permiten establecer que entre el interventor designado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. y la sociedad Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda. se presentaron diferencias de criterio respecto al alcance y viabilidad de los diseños presentados, sin que la entidad demandante haya demostrado el incumplimiento de los requerimientos propios de un diseño estructural, según los parámetros de los pliegos de condiciones del proceso de selección y lo acordado en el contrato.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil catorce (2014)

Radicación número: 25000-23-26-000-1999-00176-01(30265)

Actor: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Demandado: PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA LIMITADA

Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia de 9 de diciembre de 2004, proferida por la Sala de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró probada la excepción de “cumplimiento del contrato”, propuesta por la sociedad demandada y la compañía de seguros y se denegaron las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

1.1  Síntesis del caso

El 6 de noviembre de 1998, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá presentó demanda en ejercicio de la acción contractual, en contra de la sociedad Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda., con el objeto de que se declare el incumplimiento del contrato de consultoría n.º 1-02-7000-0508-97 y se condene al pago de los perjuicios causados.

La parte actora sostiene que el 16 de diciembre de 1997, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. y la sociedad Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda. suscribieron el contrato de consultoría n.º 1-02-7000-0508-97, cuyo objeto era “el diseño de las estructuras de sedimentación de la obra de optimización de la Planta La Laguna-Usme, revisión y definición de refuerzos de las estructuras de floculación y filtración, así como la definición estructural para el funcionamiento integral de la obra e interventoría técnica y administrativa durante la ejecución de las obras de reparación”, por valor de $116 280 836 y con un plazo de nueve meses: tres para la elaboración de los diseños y seis para ejecutar la interventoría de las obras de reparación. Alega que durante la primera etapa del contrato se evidenció un reiterado incumplimiento de las obligaciones a cargo del consultor, dado que i) no entregó oportunamente el primer informe mensual de labores ejecutadas; ii) desechó y omitió las recomendaciones técnicas, administrativas y financieras realizadas por la interventoría; iii) no brindó alternativas de solución a los inconvenientes presentados, “pues no presentó una sustentación del diseño más viable técnicamente debido a la falta de un análisis estructural”; iv) tampoco detalló las cantidades de obra y el presupuesto requerido, según las especificaciones pactadas y v) no entregó los planos de la obras. Del contenido de la demanda se transcriben los siguientes apartes:

Teniendo en cuenta los informes de la interventoría y de la Gerencia Técnica de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., así como todos los hechos expuestos, se evidencia necesariamente que el consultor Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda. no cumplió con las obligaciones derivadas del contrato de consultoría No. 1-02-7000-0508-97, contenidas en la cláusula primera del mismo.

Como el objeto del contrato incluía la interventoría técnica y administrativa durante la ejecución de las obras, lo cual tenía soporte en el diseño que el consultor debía elaborar, resulta improcedente ejecutar la segunda parte del contrato, toda vez que esta dependía necesariamente de un diseño recibido a satisfacción de la empresa, en los términos del contrato y de las disposiciones técnicas aplicables a los diseños de plantas de tratamiento de aguas.

Adicionalmente, al existir incumplimiento en los diseños, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. debió iniciar los estudios necesarios para contratar un nuevo diseño, para una obra que no puede tener interventoría a cargo de una firma que incumplió sus obligaciones relacionadas con el diseño de la misma.

La razón de haber contratado conjuntamente la elaboración de los diseños y la interventoría de las obras con la misma persona era que la firma contratada podía realizar una buena interventoría con base en sus propios diseños, al no ser tales diseños la base de las obras que se van a construir, pierde razón de ser la realización de la interventoría por parte de la misma firma.

Igualmente, pierde su fundamento, por cuanto se torna fácticamente imposible desarrollar una interventoría sobre las obras que, con base en otros diseños, tendrían que ser desarrolladas, sin que se haya solucionado la controversia contractual suscitada con la firma interventora.

El incumplimiento del contrato ha generado grandes perjuicios a la empresa, porque implicó retrasos en el cronograma para la entrega en operación de la planta La Laguna y la imposibilidad de prestar un eficiente servicio, con un deterioro grave de la imagen de la EAAB ante la comunidad, así como la imposibilidad del cobro respectivo.

Así mismo, este incumplimiento ha generado perjuicios por los sobrecostos de la nueva contratación de los diseños y de las obras respectivas (fls. 11-26 cuaderno 1).

1. PRIMERA INSTANCIA

1.1 La demanda

Con base en los anteriores hechos, la parte actora impetra las siguientes declaraciones y condenas:

1.- Que se declare que la compañía Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda. incumplió el Contrato de Consultoría No. 1-02-7000-0508-97 suscrito con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, E.S.P. el 16 de diciembre de 1997, por hechos imputables al consultor.

2.- Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda., a devolver a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, E.S.P., los dineros cancelados por concepto de la ejecución del contrato indicado, debidamente actualizados, consistentes en la suma de CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS ML ($14.598.506), por concepto del reintegro de las sumas canceladas en virtud de las actas números 1 y 2 del 28 de febrero y del 29 de marzo de 1998, respectivamente y a la suma de TREINTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS ML ($30.072.630), por concepto del reintegro de las sumas canceladas en calidad de anticipo.

3.- Que se declare al consultor Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda. responsable por los daños causados a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, E.S.P., como consecuencia del incumplimiento del Contrato de Consultoría No. 1-02-7000-0508-97 suscrito con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, E.S.P. el 16 de diciembre de 1997.

4.- Que se condene a la sociedad Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda. a pagar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, E.S.P. la indemnización de perjuicios que resulten probados, derivados de los daños causados por el incumplimiento del contrato, según la pretensión anterior.

5.- Que se condene a Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda. a pagar la corrección monetaria y los intereses remuneratorios y moratorios, así como la actualización monetaria sobre el monto de la indemnización, desde la fecha en que se causaron los perjuicios y hasta la fecha en que se efectúe el pago.

6.- Sin perjuicio de la indemnización de perjuicios, solicito se ordene hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, a favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. y a cargo de la firma Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda., la cual se estipuló a título sancionatorio, por el incumplimiento del contrato, equivalente al 10% del valor del mismo, conforme a lo establecido en la cláusula décima tercera del contrato 1-02-7000-0508-97.

7.- Que se condene a Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda. a pagar las costas del proceso.

8.- Que se ordene hacer efectiva la garantía única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales No. 025 972009856, expedida en Santafé de Bogotá el 16 de diciembre de 1997 por la Compañía de Seguros Generales Cóndor S.A., para garantizar el cumplimiento general de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría No. 1-02-7000-0508-97, en especial los amparos relacionados con el buen manejo del anticipo, incumplimiento del contrato y calidad de los trabajos, cuyo monto asegurado equivale a un valor de $34.884.250,80, $11.628.083,60 y $11.628.083,60, respectivamente, para cada uno de los amparos indicados.

9.- Que se ordene la liquidación del contrato, de conformidad con las pretensiones de la demanda (fls. 26-29 cuaderno 1).

Mediante proveído de 11 de febrero de 1999, el a quo admitió la demanda, ordenó notificar a la sociedad demandada y dispuso la vinculación de la Compañía de Seguros Generales Cóndor S.A. (fls. 39-40 cuaderno 1).

1.2 La defensa del demandado

Oportunamente la sociedad Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda. se opuso a las pretensiones. Alegó que cumplió con las obligaciones contractuales a su cargo, en los términos pactados, a pesar del incumplimiento de la entidad pública en la entrega de los planos necesarios para ejecutar el objeto contractual y de la injerencia negativa del interventor. Afirmó que siempre estuvo presta a solucionar los impases y atendió las recomendaciones de la interventoría; empero también se apartó de algunas de ellas, por razones técnicas. Se atuvo a lo demostrado en el proceso, al tiempo que formuló las excepciones que denominó i) “indebida acumulación de pretensiones”, comoquiera que se excluyen las atinentes al pago de perjuicios y cláusula penal, corrección monetaria, intereses y actualización; ii) “cumplimiento del contrato por la firma Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda.”, en la medida en que en la primera etapa del contrato, relativa a la elaboración de los diseños, logró su cometido y iii) “incumplimiento del contrato por parte de la demandante”, toda vez que la empresa demandante no entregó los documentos necesarios para cumplir con el objeto contractual, no canceló las labores ejecutadas –solo el anticipo y el primer pago- e impidió ejecutar la segunda etapa del contrato, correspondiente a la interventoría.

En el escrito de contestación, la sociedad demandada solicitó denegar las súplicas de la demanda para, en su lugar, i) declarar el incumplimiento de la entidad pública contratante; ii) condenar al pago de los perjuicios causados y las costas del proceso y iii) hacer efectiva la garantía única de cumplimiento.

Al respecto, la Sala debe anotar que las denominadas “pretensiones” de la accionada resultan improcedentes, pues, si bien constituyen un medio de defensa, las mismas debieron plantearse en una demanda de reconvención, que, por su naturaleza, permite que el demandado, dentro de un mismo proceso, accione en contra del demandante, tal y como lo dispone el artículo 400 del C.P.C.

Algunas piezas procesales que reposan en la actuación, permiten inferir que el demandado presentó demanda de reconvención. En efecto, en el expediente obra la constancia secretarial que da cuenta del decreto de perención y del desglose de los documentos presentados con la misma (fls. 191 y fls. 215 y 220 cuaderno 1); empero en el expediente no reposa la providencia ni el libelo.

Como se verá más adelante, el Tribunal no se pronunció sobre las mal formuladas “pretensiones” de la demandada y ésta no impugnó la decisión.

Precisado lo anterior, del contenido de la defensa se destacan los siguientes apartes:

(..) el cumplimiento de mi cliente es oportuno y técnico, a pesar de los obstáculos que para su cumplimiento le genera (sic) la entidad contratante, estas circunstancias son claramente demostrables.

La actuación que genera esta litis, al crear un terco conflicto técnico, sin fundamento válido dentro del marco de la ingeniería, es imputable exclusivamente a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a través del contradictorio comportamiento del interventor ingeniero Alfonso Rojas Bazurto, quien como lo demostraré durante el ínterin procesal, tendió abiertamente a la obstaculización del cumplimiento del contrato por parte de los demandados.

(..)

Al contrario de lo manifestado por la actora, durante este periodo inicial existe incumplimiento de las obligaciones contractuales pero por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá puesto que, los documentos básicos para la ejecución del contrato, que eran indispensables, como son los planos 1 al 5, 7 al 13 y 66 fueron recibidos por el contratista el 14 de marzo de 1998 o sea dos días después del pretendido vencimiento del primer plazo. En consecuencia, el incumplimiento en la entrega de los documentos por parte de la empresa, lógicamente genera dificultades en mis clientes.

Los obstáculos derivados de la actitud omisiva del interventor, que se presenta desde el inicio del contrato, se logran superar por parte de mis clientes y de esa manera ellos pueden cumplir con la totalidad de los términos contractuales.

(..)

No es cierta la afirmación referente a la existencia de plazos vencidos, pues en ese momento han transcurrido tan solo cuarenta y dos días de la iniciación del contrato. Puesto que este se inicia el 1º de febrero, el primer informe mensual debe presentarse en el mes de marzo y antes de esa fecha, el 12 de febrero se presentó el primer informe de avance de obra y el 12 de marzo se hace entrega de otro informe de avance de obra (..). La firma contratista presenta el denominado segundo informe del avance de obras el día 12 de abril de 1998 y el informe final el día 30 de abril de 1998, entonces en cuanto a términos contractuales cumplió en su totalidad.

La sociedad Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda. no necesito de las ampliaciones expresas que hace el interventor de los términos de esta etapa contractual. Pues como se aprecia en el acta de entrega del informe final y en el acta de terminación del contrato, el contratista cumple justamente a los tres meses de su iniciación.

Por último, la accionada sostuvo que i) acató las recomendaciones del interventor, “(..) las que técnicamente y dentro de los conceptos claros de la ingeniería eran aceptables, en tanto que las que partían de fundamentos de ingeniería errados o desconocimiento de la materia por parte del ingeniero Rojas Bazurto se desecharon”; ii) la entidad pública no pagó las labores ejecutadas en el marco del contrato de consultoría y iii) los seis meses restantes para ejecutar la interventoría fueron “suspendidos” unilateralmente por la administración (fls. 85-119 cuaderno 1).

1.3 Intervención de la compañía de seguros

La Compañía de Seguros Generales Cóndor S.A. esgrimió argumentos similares a los planteados por la sociedad demandada. Alegó que la entidad pública incumplió con las obligaciones a su cargo, no obstante el contratista cumplió con las suyas. Se atuvo a lo demostrado en el proceso, al tiempo que formuló excepciones y pretensiones. Las primeras atinentes al “cumplimiento del contrato por la firma Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda.” e “incumplimiento del contrato por parte de la demandante”. Y, las segundas, encaminadas a que se denegaran las súplicas de la demanda para, en su lugar, i) declarar el incumplimiento de la entidad pública contratante; ii) condenar al pago de los perjuicios causados y las costas del proceso; iii) hacer efectiva la garantía única de cumplimiento y iv) liquidar el contrato.

Del contenido de la defensa se transcriben los siguientes apartes:

(..) el contratista cumplió con los términos contractuales en todo momento y a pesar de los obstáculos que para ello le generó la empresa demandante, el apoderado de la parte actora se equivoca en el conteo de los términos. Puesto que reitero si el acta de iniciación del contrato, que marca el día en que debe empezar a contarse el mismo es el 30 de enero de 1998, que en marzo 12 de 1998, la empresa conocedora de su incumplimiento con la obligación de entregar documentos indispensables para la ejecución del objeto del contrato, amplía este término a otros dos meses y que el 31 de marzo nuevamente la empresa amplía expresamente el término contractual en otros dos meses. Así las cosas, el primer periodo del contrato, por voluntad expresa de la empresa demandante concluye el 31 de mayo de 1998, con lo que se desvirtúa la intención del demandante de demostrar el incumplimiento del contratista.

Honorables Magistrados siempre fue ágil la actuación de la sociedad demandada, pues tan solo dos días después de la fecha de radicación en la empresa de la salida de las observaciones, no siempre corresponde con la fecha de recibido en el lugar del destinatario, Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda. había radicado respuesta en la empresa.

El contratista durante todo el ínterin contractual desvirtuó con fundamentos técnicos y aclaró ampliamente cada una de las observaciones y comentarios realizados por el interventor, además siempre fue flexible y abierto al diálogo y a la conciliación de los debates conceptuales que planteaba con desconocimiento de las más elementales reglas de la ingeniería el ingeniero Rojas Bazurto [interventor].

(..)

En cuanto a la afirmación relativa a que el diseño propuesto por el consultor no es el más viable técnica y económicamente para la empresa, es una afirmación que no es cierta y no tiene sustento probatorio de ninguna naturaleza. Que se pruebe (fls. 48-82 cuaderno 1).

1.4 Alegatos de conclusión

1.4.1 La parte actora insistió en el incumplimiento del contratista. Puso de presente que el consultor estaba obligado a elaborar los diseños de las estructuras y realizar la interventoría de las obras, razón por la cual “si los diseños no cumplían con las exigencias técnicas, la segunda etapa no podía ejecutarse”, lo que, en su versión, ocurrió en el presente asunto. Se opuso a la prosperidad de las excepciones propuestas por la demandada, al tiempo que defendió la actuación del interventor durante la ejecución del contrato (fls. 351-363 cuaderno 1).

1.4.2 La sociedad demandada, por su parte, reiteró los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda, relativos al cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo, no obstante el incumplimiento de la entidad pública contratante y los obstáculos puestos por el interventor. Así mismo, insistió en que la administración no le pagó las labores ejecutadas y, además, le causó perjuicios con la “suspensión” unilateral del contrato, comoquiera que impidió la realización de la segunda parte, relativa a la interventoría. Por último, solicitó acoger las conclusiones de los peritos, comoquiera que se encuentran ajustadas a la realidad contractual (fls. 337-348 cuaderno 1).

1.5 Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de 9 de diciembre de 2004, la Sala de Descongestión de la  Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción de “cumplimiento del contrato”, propuesta por la demandada y denegó las pretensiones. Consideró que la sociedad Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda. cumplió con la entrega de los diseños en los plazos pactados, los que, según el dictamen pericial que reposa en la actuación, estuvieron acordes con las especificaciones técnicas requeridas.

Del contenido de la decisión se destaca:

Al acervo probatorio se aportaron copia de los informes No. 1, 2 y final, como los planos de cada uno de ellos.

En el informe final, se encuentra la descripción del sistema estructural, cargas, criterio para diseño, normas, materiales, diseño de los muros, fondo, vigas y canales, el análisis elaborado por el programa RCB Building, el presupuesto y cuadro de hierros.

Con ello se desvirtúan las afirmaciones de la entidad demandante, en cuanto a que la sociedad contratista no elaboró completamente los informes requeridos, como por ejemplo el del presupuesto.

(..)

El diseño presentado por la Empresa podía ser utilizado para la ejecución de las obras de reparación, pero extrañamente la Empresa no lo hizo así autocausándose perjuicios que alega sean reparados en este instancia judicial.

Perjuicios, respecto a la interventoría, que a su vez fueron asumidos por la parte demandante, por cuanto en principio consideró que la contratista había incumplido la primera parte del contrato, consistente en el diseño estructural de la obra, la cual como se pudo comprobar fue cabalmente ejecutada de conformidad con el peritazgo estudiado en el proceso.

Por lo tanto, la segunda parte del objeto del contrato, es decir la interventoría de las obras no se cumplió, toda vez que la EAAB inició la presente acción contractual (fls. 372-388 cuaderno principal).

2. SEGUNDA INSTANCIA

2.1 Recurso de apelación

Inconforme, la parte actora impugna la decisión. Insiste en el incumplimiento de la sociedad contratista, comoquiera que no entregó los informes dentro de los plazos acordados, dando lugar a los requerimientos del interventor, al punto de que, pasados dos meses de haberse iniciado el contrato no se había definido el tipo de estructura a diseñar. Aduce que los diseños no cumplieron con las especificaciones técnicas requeridas, al tiempo que no incluyeron aspectos necesarios para cumplir con el objeto contractual, como presupuesto y relación de materiales, omitiendo las recomendaciones del interventor. Lo anterior, dio lugar a la terminación del contrato por mutuo acuerdo, sin ejecutar la segunda parte, relativa a la interventoría, respecto de la cual la administración adelantó un nuevo proceso de selección, pues “no era razonable continuar con la intervención, si los diseños no eran la base de las obras que se construyeron”. No obstante, según su versión, la contratista realizó modificaciones a los planos, empero fueron desechados por la empresa demandante, por razones técnicas y económicas. Por último, solicita no acoger el dictamen pericial, en la medida en que los peritos no tuvieron en cuenta las observaciones realizadas por el interventor (fls. 393-408 cuaderno principal).

2.2 Alegaciones finales

De esta oportunidad hicieron uso las partes, reiterando los argumentos esgrimidos en el transcurso del proceso (fls. 418-437 cuaderno principal).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1 Competencia

Esta Corporación es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia que denegó las pretensiones, dado que la cuantía alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988, para que esta Sala conozca de la acción contractual en segunda instancia.

2.2  Asunto que la Sala debe resolver

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora,  contra la sentencia de 9 de diciembre de 2004, proferida por la Sala de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con miras a establecer si se produjo el incumplimiento contractual alegado en la demanda y, por ende, la procedencia del reconocimiento y pago de la indemnización que se reclama.

Debe, en consecuencia la Sala analizar los hechos probados y, de esta forma, resolver si hay lugar a conceder las pretensiones.

2.2.1  Hechos probados

Serán tenidos en cuenta los documentos aportados por la parte actora en las oportunidades legales, los remitidos por la entidad pública demandada, las respuestas de diversas autoridades a los requerimientos del Tribunal y los testimonios recibidos en el curso del presente asunto, pues se trata de pruebas decretadas y practicadas dentro de las oportunidades procesales.

De conformidad con el acervo probatorio que reposa en la actuación, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2.2.1.1 Las pruebas que obran en el expediente permiten establecer que en el marco del contrato de consultoría n.º 1-02-7000-0508-97, suscrito entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. y la sociedad Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda. se presentaron discrepancias en cuanto a los plazos contractuales y a las especificaciones técnicas acordadas. No obstante, el contratista demostró que las obligaciones a su cargo, relativas a la presentación de los diseños, se cumplieron en el plazo pactado y que, a pesar de no lograr un entendimiento con el interventor del contrato, los requerimientos técnicos exigidos estuvieron acorde con el objeto y alcance contractual. Las diferencias de que trata la demanda y que son objeto de estudio por la Sala, fueron resueltas con la prueba pericial que reposa en la actuación, debidamente soportada y no controvertida por las partes. Así mismo, la prueba testimonial da cuenta de que los diseños presentados por la sociedad contratista cumplían con las especificaciones técnicas convenidas y que, no obstante las diferencias presentadas con el interventor, la obra objeto de diseño cumplía con las normas sismo resistentes y demás aspectos necesarios para garantizar su estabilidad. Lo anterior, soportado, además, con los informes presentados por la accionada durante la ejecución de la primera etapa del contrato.

A continuación se destacan, por orden cronológico y entre otras, las siguientes actuaciones sobre el desarrollo contractual que interesan al proceso, así:

a).- La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. dio apertura a la invitación pública n.º IT-054-97, con el objeto de contratar el “diseño de las estructuras de sedimentación de la obra de optimización de la planta la Laguna-Usme, revisión y definición de refuerzos de las estructuras de floculación y filtración e interventoría técnica y administrativa durante la ejecución de las obras de reparación”. Para el efecto, publicó los pliegos de condiciones del proceso de selección (fls. 10-58 cuaderno 2).

Dentro de las estipulaciones especiales y a título de antecedentes, la demandante puso de presente errores en los diseños de la ampliación y optimización de la Planta La Laguna-Usme, contratados en el año de 1989, los cuales dieron lugar a que la obra, construida en 1995, colapsara. Razón por la cual la entidad vio la necesidad de “rediseñar los sedimentadores y los refuerzos para las estructuras de los floculadores, así como todos los demás elementos en donde se encuentren fallas similares, con soluciones técnicas adecuadas y económicamente viables”.

Para tal efecto, la entidad pública se comprometió a entregar “al consultor los siguientes documentos por intermedio de la Dirección de Interventoría de la Gerencia Técnica de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., planos estructurales, planos arquitectónicos, planos hidráulicos, memorias de cálculo del diseño estructural e informes presentados por el consultor, diseñador, interventor y Universidad de los Andes respecto al concepto de las causas de la falla presentada en la estructura del sedimentador” (fls. 54-55 cuaderno 2).

b).- En el mes de septiembre de 1997, la sociedad Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda. presentó propuesta (fls. 59-95 cuaderno 2). Para ejecutar la etapa 1, relativa a la elaboración de los diseños de las estructuras de sedimentación, revisión y definición de refuerzos de las estructuras, el ofertante propuso la realización de las siguientes actividades, en un plazo de tres meses:

Análisis de información existente

Localización de los trabajos

Revisión del funcionamiento esperado

Revisión de estudios de topografía, suelos, hidráulica, eléctrico, mecánica, estructural

1.- Informe de alternativas

Selección de alternativas

Diseño estructural alternativas

Modelo de funcionamiento hidráulico

2.- Informe de alternativa seleccionada

3.- Planos, especificaciones y costos

Informe de auditoría de calidad

Informe final (fl. 71 cuaderno 2).

Y, respecto a la interventoría, el proponente propuso el siguiente cronograma que se ejecutaría en el término de seis meses:

1.- Estudios

1.1.- Localización y replanteo

1.2.- Análisis del contrato

1.3.- Análisis del proyecto

1.4.- Modificaciones o reclamaciones

2.- Control

2.1.- De ejecución

2.2.- De cantidad de obra

2.3.- De programación

2.4.- Administrativo y financiero

2.5.- De equipo

2.6.- De materiales

2.7.- De personal

2.8.- De calidad

3.- Revisión y aprobación

3.1.- Actas de entorno

3.2.- Actas de obra

3.3.- Procedimiento de construcción

3.4.- Otras actas

3.5.- Obra ejecutada

4.- Asesoría

4.1.- Al contratista

4.2.- A la EAAB

5.- Informes

5.1.- Avance de obra

5.2.- Auditoría de calidad

5.3.- Final y liquidación

6.- Entrega

6.1.- De obra

6.2.- Liquidación (fl. 72 cuaderno 2).

c).- El 16 de diciembre del año en mención, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. y la sociedad Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda. suscribieron el contrato de consultoría n.º 1-02-7000-0508-97, con el objeto de “realizar el diseño de las estructuras de sedimentación de la obra de optimización de la planta la Laguna-Usme, revisión y definición de refuerzos de las estructuras de floculación y filtración, así como la definición estructural para el funcionamiento integral de la obra e interventoría técnica y administrativa durante la ejecución de las obras de reparación y en general todo lo necesario para cumplir tal fin” (cláusula primera).

En la misma cláusula, las partes acordaron el alcance del objeto por etapas, así:

Parágrafo primero.- Alcance: I Etapa de diseño. El consultor en esta etapa ejecutará los diseños de las estructuras de la sedimentación de la obra de optimización de la planta La Laguna-Usme, revisión y definición de refuerzos de las estructuras de floculación y filtración, así como la definición estructural para el funcionamiento integral de la obra, teniendo en cuenta las estructuras ejecutadas como el canal para alimentación de floculadores y las obras en concreto para los filtros 9 y 10. a) Evaluación de alternativas de solución para aquellas estructuras que presenten problemas pero que no implique su demolición total. b) Implementación y diseño definitivo de la solución más viable técnica y económicamente. c) Considerar los levantamientos topográficos existentes y el diseño y funcionamiento hidráulico de todo el sistema de manera que no se afecte el mismo. d) Diseño teniendo como base el Código Sismoresistente y la Norma “Tanques y Compartimentos Estancos”, Reporte ACI-350 para estructuras hidráulicas. e)  Deberán presentar los modelos que comprueben los análisis de las cargas estructurales en: las uniones, placa muro tanto para carga muerta como esfuerzos en situación de llenado. f) Elaboración de planos estructurales que incluyan la geometría y los refuerzos de todos y cada uno de los elementos estructurales incluyendo las memorias de cálculo y las cantidades de obra y presupuesto detallado de acuerdo con las especificaciones técnicas y formulario con las cantidades de obra así como análisis de precios unitarios y cartillas de despiece. g) Los planos para la construcción de cada una de las estructuras se elaborarán conforme a las especificaciones de la Empresa para el programa Santa Fe I. La firma consultora deberá entregar el original debidamente firmado y sellado por el diseñador incluyendo número de matrícula profesional y cuatro copias heliográficas tamaño pliego, deberán ser digitalizados en formato “Arc/info” o “Autocad” según lo requiera la Empresa. Así mismo se entregarán los disquetes de los planos de tal forma que sean compatibles con los programas de la Empresa. h) La presentación de las memorias de cálculo y planos de construcción se efectuará así: los planos de diseño de estructuras, tablas y cuadros de hierros, perfiles deberán realizarse utilizando herramientas de diseño asistido por computador y los archivos deberán entregarse en formato estándar. El consultor deberá entregar igualmente copia en medio magnético, preferiblemente en disquetes de 3 ½. Los disquetes deberán recopilarse en carpetas plásticas y fólderes identificados individualmente. i) presentación de las especificaciones técnicas particulares. j) Presentación de las memorias y planos de detalle para el proceso de instrumentación y control durante la construcción de las estructuras. k) El consultor deberá entregar un informe final para la etapa de diseño en el que se incluya presupuesto para obras particulares, presupuesto general de obra y cronograma estimado para ejecución. l) Establecer las condiciones y reglas para las pruebas hidráulicas. Parágrafo segundo.- II Etapa Interventoría. a) El consultor en esta etapa prestará los servicios de interventoría técnica y administrativa durante la ejecución de las obras de reparación de las estructuras correspondientes, de conformidad con las funciones propias del interventor según las leyes vigentes y el Manual de Interventoría de la Empresa. b) La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP cuenta con un Manual de Interventoría, que será suministrado a los interventores, será de obligatorio cumplimiento de su parte y deberá ser complementado, en aquellos aspectos no cubiertos por el Manual y adicionado por las obligaciones.

Lo anterior por un valor de $116 280 836 incluido el IVA -30% a título de anticipo y pagos mensuales previa presentación de la factura respectiva- (cláusula segunda) y en un plazo de nueve meses discriminados como sigue:

a) Tres (3) meses contados a partir del acta de iniciación, para la elaboración de los diseños de las estructuras de sedimentación de la obra de optimización de la Planta la Laguna-Usme, revisión y definición estructural para el funcionamiento integral de la obra, incluyendo la entrega de los planos correspondientes en original y cuatro copias. b) Seis (6) meses, para ejecutar la interventoría técnica y administrativa, contados a partir de la iniciación de las obras de reparación de las estructuras, incluyendo un informe final de ejecución de la interventoría que incluya los puntos más representativos durante el desarrollo de la construcción de la misma y su vigencia se extiende hasta cuatro (4) meses después del plazo final fijado para la ejecución de los mismos exclusivamente para efectos de la liquidación del contrato (cláusula séptima).

En las cláusulas octava y novena, los contratantes convinieron en las siguientes obligaciones:

Obligaciones del consultor. 1) Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato. 2) Rendir y elaborar los informes, conceptos y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo de este contrato. 3) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Empresa. 4) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos. 5) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer y omitir algún hecho. 6) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 7) Radicar las facturas de cobro por los trabajos ejecutados y reajustes dentro de los plazos convenidos. 8) las indicadas en el capítulo 8 “Estipulaciones Especiales” de las especificaciones técnicas. 9) Vigilar que las obras se ejecuten técnicamente y verificar el cumplimiento de las condiciones generales y especificaciones técnicas para la correcta ejecución de las obras, evitar entrabamientos con el contratista (sic) y colaborar en la solución de problemas surgidos en desarrollo de las mismas a fin de cumplir a satisfacción de la Empresa el objetivo establecido en el contrato de obra (sic).

Obligaciones de la empresa. En virtud del presente contrato la Empresa se obliga a a) Pagar en la forma establecida en la cláusula forma de pago, las facturas presentadas por el consultor. b) Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el consultor de conformidad con los pliegos de condiciones. c) Resolver las peticiones presentadas por el consultor en los términos consagrados por la ley. d) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y en los documentos que de él forman parte (fls. 96-101 cuaderno 2).

d).- El 30 de enero de 1998, el señor Alfonso Rojas Bazurto, en calidad de interventor y el representante legal de la sociedad Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda. suscribieron el acta de inicio “real y efectiva de los trabajos contratados” (fls. 114-116 cuaderno 2).

e).- El 12 de marzo del mismo año, el interventor solicitó al contratista “enviar el informe técnico mensual de las labores ejecutadas con la programación de los trabajos y recursos”, así mismo “los modelos de esfuerzos estructurales con análisis para diversas condiciones hidráulicas de funcionamiento” y “agilizar el proceso de diseño ya que es de vital importancia dar comienzo a las obras de optimización de la Planta La Laguna”, para lo cual otorgó un plazo de dos meses (fl. 117 cuaderno 2).

f).- Pasados cuatro días, la firma contratista hizo entrega del “primer informe de avance de obras del contrato en referencia”, según constancia de recibido de la entidad (fl. 69 cuaderno 3).

g).- El 31 de marzo de 1998, el interventor realizó observaciones de carácter técnico al primer informe mensual presentado por la sociedad contratista. En el documento requirió la presentación de los diseños definitivos de las estructuras, inspeccionar la estructura, realizar el análisis sobre el colapso del tanque sedimentador, según los diseños e informes existentes, mapeo de grietas, demoliciones parciales y estudio de alternativas para los refuerzos y su impacto económico. Insistió en un plazo de dos meses para la presentación de los diseños definitivos (fls. 118-119 cuaderno 2).

h).- El 15 de abril del año en mención, la sociedad demandada presentó el segundo informe de avance de obras, con sello de recibido de la entidad pública (fl. 70 cuaderno 3).

i).- El interventor puso en conocimiento de la firma consultora las falencias presentadas en el informe mensual n.º 2,  relativas a la ausencia de estudios, topografías, planos y cálculos de la estructura definitiva, análisis de cargas, sedimentador y floculadores con el programa de computador RCB Building, conveniencia sobre la demolición con explosivos y falta de definición del tipo de estructura objeto de diseño (fls. 120-124 cuaderno 2).

j).- El 30 de abril de 1998, las partes dieron por terminada la etapa de diseño. En el documento consta que los estudios contratados fueron entregados dentro de los plazos contractuales con el informe final. A continuación se transcribe el contenido del acta:

CONTRATISTA: PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA LTDA.

ACTA DE INICIACIÓN: 30 DE ENERO-98

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $116.280.836 INCLUIDO IVA DEL 16%

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: NUEVE (9) MESES

DISEÑO: TRES (3) MESES

INTERVENTORÍA: SEIS (6) MESES

PLAZO TOTAL: NUEVE (9) MESES

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO: 30 de abril-98 Diseño

30 de octubre-98 Interventoría

El día 30 de Abril de 1998 se reunieron los ingenieros ALFONSO ROJAS BAZURTO en calidad de Interventor del contrato por parte de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ –ESP-. y RAFAEL HERNANDO GRANADOS PACHECO de PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA LTDA., en su calidad de representante legal de la firma Consultora con el fin de recibir los Estudios objeto del Contrato No. 1-02-7000-0508-97 y dar por terminado el tiempo de diseño dado en el contrato.

Se deja constancia que los Estudios objeto del citado Contrato, fueron entregados, dentro del plazo contractual, que el interventor recibió copias del siguiente informe el cual pasa para revisión a las diferentes dependencias de la Empresa:

Este informe contiene los siguientes anexos:

A.- Estudio del sedimentador con el programa de computador Rec building y planos sedimentador.

B.- Estudio del floculador con el programa de computador Rc building y planos floculador.

C.- Topografía y planos topográficos

D.- Refuerzo estructural del floculador existente y planos

E.- Mecánico

F.- Especificaciones técnicas

G.- Revisión hidráulica

H.- Presupuesto (no entregan)

I.- Cuadro de hierros

LISTA DE PLANOS

Anexo A.- Estudio del sedimentador con el programa computador Rc Building y planos sedimentador

Plano E-S1 Planta de cimentación del sedimentador

Plano E-S2 Detalle de cimentación del sedimentador

Plano E-3 Refuerzo muros del sedimentador

Plano E-S4 Primer nivel de vigas del sedimentador

Plano E-S5 Refuerzo vigas primer nivel del sedimentador

Plano E-S6 Segundo nivel de vigas del sedimentador

Plano E-S7 Refuerzo vigas segundo nivel del sedimentador

Plano E-S8 Planta nivel superior del sedimentador

Plano E-S9 Cortes generales del sedimentador

Anexo B.- Estudio del floculador con el programa de computador Rc Building y planos floculador

Plano E-F1 Reconstrucción de estructuras de floculación. Dimensiones generales

Plano E-2 Reconstrucción de estructuras de floculación. Planta y refuerzo de cimentación.

Plano E-F3 Reconstrucción de estructuras de floculación. Refuerzo horizontal de muros

Plano E-4 Reconstrucción de estructuras de floculación. Refuerzo de muros

Plano E-5 Reconstrucción de estructuras de floculación. Refuerzo escalera

Anexo C.- Topografía y planos topográficos

Plano T-1 Levantamiento topográfico

Plano T-2 Levantamiento topográfico grietas. Planta floculadores-sedimentadores

Plano T-3 Grietas en muros

Anexo D.- Refuerzo estructural del floculador existente y planos

Plano E-1 Refuerzo de las estructuras de floculación.

Hacen parte constitutiva de esta acta los informes enviados por la interventoría al contratista.

En constancia se firma a los 30 días del mes de abril de 1998 (fls. 125-128 cuaderno 2).

El informe al que se hace mención en el acta, aparece con sello de recibido de la EAAB el 4 de mayo de 1998 (fl. 71 cuaderno 3).

k).- El interventor realizó observaciones al informe final. Evidenció falta de atención a las recomendaciones, en el sentido de que “(..) para diseñar una estructura hidráulica se debe iniciar por determinar el tipo de estructura que va a ser diseñada y las diferentes cargas a las cuales va a estar sometida durante la construcción y durante su vida útil; en la misma manera se recomendó la no utilización del programa RC Building utilizado ya que no sirve para los muros que se están analizando”. Al tiempo, observó falencias técnicas en los planos presentados (fls. 129-135 cuaderno 2).

l).- El 11 de mayo de 1998, la sociedad contratista dio respuesta a las observaciones del interventor y puso de presente la relación de cantidades de obra y precios unitarios necesarios para la reconstrucción de los floculadores y la cotización debidamente soportada para la demolición en concreto con uso de explosivos. En el documento, la firma consultora explicó los diversos métodos para el diseño y cálculo de tanques, así como la conveniencia de utilizar el programa RC Building, según los parámetros aceptados en el mercado y estudios que sobre la materia ha realizado la Universidad de los Andes. Al tiempo, aclaró las dudas planteadas por el interventor, relativas al análisis de las estructuras definitivas, realización de inspecciones, conveniencia de una demolición con explosivos, revisión hidráulica y equipos mecánicos, soportado en razones técnicas y de seguridad viables, aunado al análisis del impacto económico que implicaba cada una de las alternativas propuestas en los diseños (fls. 136-153 cuaderno 2).

m).- El 26 del mismo mes y año, la sociedad Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda. informó al interventor su disposición para resolver satisfactoriamente las inquietudes que surgían con ocasión de los informes presentados, empero también manifestó su inconformidad respecto a la “falta de colaboración”, “demostrando en sus comunicaciones que lo único que ha pretendido es exigir más allá de lo contractual” (fls. 154-155 cuaderno 2).

n).- El 21 de junio del año en mención, el interventor insistió en las fallas técnicas de los diseños. Luego de establecer que “la construcción del tanque sedimentador en las condiciones dadas por el consultor conllevarían a una falla inminente no tan súbita como ocurrió con el diseño construido inicialmente, pero ocasionaría falla progresiva”, concluyó que “el diseño presentado no es el más viable técnico ni económico para la empresa”. Solicitó, por tanto, ajustar los diseños presentados y el informe final en un término de ocho días hábiles (fls. 156-160 cuaderno 2).

o).- En respuesta a lo anterior, el 30 del mismo mes y año, la firma consultora reiteró que “en los diseños no hay errores, solo existen inquietudes de la interventoría sobre el funcionamiento del diseño” y puso de presente al Gerente Técnico de la EAAB E.S.P. que el interventor i) “ha postergado innecesariamente el proceso de aprobación del diseño”, ii) “nunca prestó colaboración eficaz a la consultoría, lo mínimo era conseguir la documentación contractual a tiempo”, iii) “nunca buscó mecanismos de conciliación, al final ofreció la participación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, algo que no se hizo realidad”, iv) “ha detenido las cuentas de cobro” y v) “ha generado grandes costos a consultor por sus constantes contradicciones en sus criterios técnicos” (fls. 161-165 cuaderno 2).

p).- El 24 de julio de 1998, la sociedad contratista informó al Gerente General de la entidad pública, su intención de buscar mecanismos alternativos de solución de conflictos, con miras a solucionar las diferencias técnicas suscitadas en ejecución del contrato. Así mismo, evidenció su preocupación por “la demora en la aprobación del diseño” y la “suspensión arbitraria en el trámite de los pagos” por parte del interventor. Esto fue reiterado el 12 de agosto siguiente (fls. 175-177 cuaderno 2).

q).- El 31 de agosto del mismo año, la firma consultora propuso al Gerente Técnico de la EAAB modificar los diseños, con miras a lograr un acercamiento con el interventor y, de esta forma conciliar las diferencias presentadas. Del contenido de la comunicación se destaca:

En las reuniones sostenidas los días 12 y el 20 de agosto de 1998 con Uds. y con la oficina jurídica, observamos que existe una gran controversia acerca de el (sic) proyecto floculador-sedimentador laguna Usme, como es lógico, después del colapso de la anterior estructura. Este tipo de controversia siempre se da en todo el mundo alrededor de una estructura que ha fallado y como lo mencionó el doctor Felipe Arias, director de jurídica, Uds. necesitan una estructura altamente confiable. A nivel de ingeniería eso significa factores de seguridad más altos de los normales.

Otro factor que quedó muy claro en la primera reunión, el único punto donde realmente no existe acuerdo es en el tipo de empotramiento placa-muro al cual el interventor Alfonso Bazurto no le tiene confianza. Como dije en la reunión, existen muchos tipos de empotramientos y esos los define cada diseñador.

Hemos analizado detenidamente todos los criterios presentados en las dos reuniones pasadas y llegamos a la conclusión de entregar el diseño con una modificación a los empotramientos, siguiendo más o menos el criterio dado por el interventor en la reunión, que él prefiere las cartelas como medio para asegurar mayor estanquidad, lo cual es muy razonable.

Adjuntamos los planos con las modificaciones correspondientes (fl. 178 cuaderno 2).

r).- El 10 de septiembre de 1998, el Gerente Técnico de la EAAB negó la modificación de los diseños por considerar que con ella “no se está solucionando el problema” (fls. 179-180 cuaderno 2). Pasados cuatro días, la sociedad contratista solicitó al funcionario estudiar la posibilidad de designar un perito técnico que dirimiera “el concepto técnico que se venía discutiendo entre Proyectos de Ingeniería y Consultoría y el interventor Alfonso Rojas Bazurto”. Insistió en el cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo y en que los diseños acataban las especificaciones técnicas acordadas. Además, manifestó que al observar la falta de confianza en los diseños, entregó planos con factores de seguridad que los soportaban (fl. 91 cuaderno 3).

Al respecto, el mismo día el gerente técnico dio cuenta a la Secretaría General de la entidad pública que “(..) el consultor hizo caso omiso a las recomendaciones de la interventoría en el sentido que para diseñar una estructura hidráulica se debe iniciar por determinar el tipo de estructura que va a ser analizada y diseñada y las diferentes cargas a las cuales va a estar sometida durante la construcción y durante su vida útil, estableciendo las formas como va a trabajar” (fls. 181-187 cuaderno 2).

s).- El 21 del mismo mes y año, el interventor devolvió al contratista la totalidad de las memorias de cálculo y los planos presentados con el informe final, por no cumplir con el objeto contractual (fls. 188-190 cuaderno 2).

t).- El 30 de septiembre siguiente, la firma consultora remitió, nuevamente, los documentos presentados con el informe final, aduciendo que cumplían con las especificaciones técnicas acordadas y fue presentado dentro del plazo contractual (fls. 196-204 cuaderno 2).

Entre los meses de octubre y noviembre continuaron comunicaciones cruzadas entre el contratista y el interventor. El primero insistiendo en que los diseños cumplían con lo pactado y el segundo negando lo sostenido (fls. 205-239 cuaderno 2 y 38-66 cuaderno 3).

2.2.1.2 En la actuación también reposan las siguientes declaraciones:

El ingeniero civil Alberto Enrique Vidal dio cuenta de la existencia del contrato de consultoría de que trata la demanda, en el cual participó como “diseñador de los aspectos estructurales”. Afirmó que los diseños presentados por la sociedad Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda. cumplían con “todas las normas de diseño y construcción sismo resistente” y que los mismos diferían de los realizados anteriormente por la firma Aqua Sistema. Ello, según lo manifestó el testigo, de conformidad con el conocimiento que tenía sobre la materia, comoquiera que hacía parte de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica.

El deponente fue enfático en afirmar que, contrario a lo sostenido en la demanda, el diseño presentado por la sociedad contratista demandada cumplía con los requerimientos de un diseño estructural. Para tal efecto, así se refirió a cada uno de los aspectos técnicos objeto de controversia y, además, sostuvo que la entidad pública contratante no cumplió con la entrega de la documentación necesaria para desarrollar el objeto contractual. Del testimonio se transcriben los siguientes apartes:

PREGUNTADO. Informe al despacho si conoce del contrato de consultoría No. 1-02-7000-0508-97 celebrado entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Sociedad PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA LTDA. CONTESTÓ. Sí lo conozco, yo participé en los diseños, como diseñador de los aspectos estructurales del contrato. PREGUNTADO. En la demanda se afirma que el diseño efectuado por PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA  LTDA., es igual o similar por (sic) efectuado por AQUA SISTEMAS en lo relacionado con la determinación en los momentos en las esquinas, tanto placa muro como muro muro (sic) y se pone de presente para que usted informe al despacho lo que tiene que decir sobre el oficio identificado con NÚMERO 700200-U- 98 -1388 de fecha de 24 de julio del 98 a folio 172 del cuaderno de pruebas. CONTESTÓ. Este oficio es muy importante en el proceso está dirigido al doctor Jairo Rodríguez gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y en éste oficio se solicita a la oficina jurídica la liquidación del contrato. A continuación quiero referirme de (sic) cada uno de estos párrafos de ésta carta comentando solo lo que se refiere al diseño efectuado por PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA LTDA. En el párrafo primero dice "diseña las placas en dos direcciones”, esto es falso, las placas diseñadas por proyectos son placas armadas en una dirección con apoyos en el fondo y en las vigas cintura (sic) estos (sic) se puede ver en los planos estructurales se puede observar que los muros tienen dimensiones 2.15 X 32 metros, una placa con estas dimensiones no puede ser armada con dos direcciones, en las memorias de cálculo también pueden verificarse que son placas armadas en una dirección, lo mismo que en los diagramas explicativos enviados como oficio en 30 de junio de 1998. Sí es cierto que la placa diseñada por AQUA SISTEMA, es una placa en dos direcciones, aquí hay una gran diferencia entre los dos proyectos. El párrafo segundo dice: "Las vigas tensoras deben tener una gran longitud de desarrollo”, en efecto de nuestros diseños las vigas tendoras tienen una gran longitud de desarrollo pues atraviesan el muro y las vigas cintura y terminan en gancho estándar, la longitud de desarrollo especificada es más de dos veces la requerida por cálculo y unas tres veces de lo indicado en el proyecto de AQUA SISTEMA. En el párrafo tres dice: "No da longitudes de desarrollo”, es falso en nuestro proyecto se especifica la longitud de desarrollo requerida. La longitud de desarrollo requerida para varillas de media pulgada de diámetro con gancho estándar en extremo es de 26 de cms de acuerdo con la sección C.12.2 de las normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente. El párrafo 4 dice: "De acuerdo con lo anterior no se pasa refuerzo necesario del muro a la placa”, falso sí se pasa refuerzo necesario del muro a la placa, como puede verse en los planos y en las memorias de cálculo correspondiente. Párrafo cinco: "No da la longitud de desarrollo de refuerzo del muro a la placa”, falso sí se da el refuerzo y la longitud de desarrollo necesaria como puede verse en las memorias de cálculo correspondiente. Párrafo seis dice: "No cumple con las normas de pasar refuerzo de los muros a la placa para garantizar que se absorba el momento presentado", falso sí se cumple con las normas, se puede comprobar fácilmente comparando lo indicado en los planos con lo especificado en la sección C.12.2 de las normas colombianas de construcción sismo resistente. Párrafo siete: "refuerzo superior e inferior número 4 cada 40 cms, falso el refuerzo de la placa de piso es número 4 cada 20 cms en ambas caras y en ambos sentidos, esto se indica en los planos correspondientes E- S1 y E- S2 en varias partes. En el párrafo 8 dice: "en nuestro concepto la falla ha sido fundamentalmente por deficiencia del acero superior” estamos de acuerdo pero nuestro proyecto es muy diferente al diseñado por AQUA SISTEMA. El párrafo 9 se refiere al acero de refuerzo de nuestro proyecto y estamos de acuerdo, se hace la aclaración de que el refuerzo horizontal es el requerido por retracción de fraguado y por temperatura es un poco alta porque el muro no tiene juntas (sic) véase las memorias de cálculo correspondientes. Todos estos comentarios a los párrafos me gustaría que se le preguntaran al perito pues con datos falsos y mentiras se convence a las directivas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. PREGUNTADO. Teniendo en cuenta el paralelo al que usted ha hecho referencia a la pregunta anterior en el que se solicita la liquidación del contrato puede informar al despacho si usted tuvo conocimiento sobre la liquidación del contrato, o cualquier otra acta o decisión administrativa en éste sentido. CONTESTÓ. No, tengo conocimiento de ninguna acta, ni decisión administrativa, sólo de ésta demanda. PREGUNTADO. Sírvase manifestar al despacho si el diseño presentado por PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, tuvo en cuenta el código sismo resistente y la norma tanques y compartimientos y estancos", reporte ACI-350 para estructuras hidráulicas. CONTESTÓ. Sí, el diseño presentado cumple con todas las normas de diseño y construcción sismo resistente, conozco bien éstas normas porque soy miembro activo de la asociación colombiana de ingeniería sísmica que fue la entidad que preparó éstas normas, yo personalmente participé en la elaboración de la normas como se cita en el prefacio de la primera edición de las normas colombianas de construcción sismo resistente, en la página correspondiente que se anexa. Quiero referirme al punto 19 de la demanda donde se dice que el diseño presentado no cumple con los requerimientos de un diseño estructural según las normas que reglamentan ésta materia, los párrafos siguientes que están en mayúscula cita apartes de la norma y a ellos quiero referirme detalladamente. PÁRRAFO PRIMERO: El consultor no presenta la definición del sistema estructural...., falso sí se presenta definición del sistema estructural véase los planos correspondientes con todas las medidas y dimensiones necesarias, véase también nuestro oficio de 17 de noviembre radicado con el número 924360 en el anexo 2 predimensionamiento. Párrafo 2 dice: No presenta dimensiones  preliminares y no evalúa ninguna solicitación, falso sí se presenta véase los planos con todas las dimensiones requeridas. En las memorias de cálculo presentadas se evaluaron las solicitaciones requeridas para el diseño del tanque como es la presión del agua, la carga viva corresponde al peso de las personas, mobiliario, particiones, etc., es importante para edificios pero es irrelevante para el diseño de tanques, en la carga muerta que corresponde al peso de los acabados del piso del cielo raso etc., es importante para edificios pero es irrelevante para el diseño de tanques, la carga producida por el viento produce esfuerzos mínimos sobre todos los vientos que se presentan en la sabana de Bogotá, esto bien lo sabe cualquier persona que ha realizado diseños de tanques casi que es intuitivo para cualquier persona, los esfuerzos que produce las cargas de viento son mínimas. Los efectos sísmicos tienen poca importancia en el diseño de éste tanque como se demostró en la comunicación del 17 de noviembre radicada con el número 924360 anexo 1. Los párrafos 3 a 8 no son aplicables por las mismas razones del párrafo anterior. Párrafo 9 "no verifica las derivas para que no exceda los límites, se aclara que la deriva corresponde a los desplazamientos relativos entre los pisos de un edificio no tiene sentido tratar de calcular derivas en una edificación que no tiene varios pisos. El párrafo 10 dice: "No presenta la combinación de las diferentes solicitaciones que deben ser tenidas en cuenta...”, sí se presenta la combinación más desfavorable es la presión del agua cuando está en su nivel máximo para ésta combinación se diseñó la estructura del tanque. PREGUNTADO. El interventor ingeniero Rojas Bazurto afirma que "en los cuadros A3 A4 se está considerando que el muro al nivel E con altura cero esta simplemente apoyado ya que el momento es cero", pongo de presente los cuadros a los que hago referencia para que usted manifieste al despacho si esa afirmación es cierta. CONTESTÓ. De los planos A3 y A4 no se puede sacar esta conclusión, pues éstos cuadros muestran solo los momentos horizontales como se indican en el título del cuadro. PREGUNTADO. Manifieste al despacho si los planos y los documentos contractuales fueron entregados en los términos del contrato por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. CONTESTÓ. No, los planos correspondientes no fueron entregados oportunamente, fueron entregados con un atraso de varios meses, lo cual atrasó la entrega del proyecto. PREGUNTADO. Manifieste al despacho si usted tiene conocimiento sobre la entrega de la revisión de los estudios hidráulicos y mecánicos que entregó la firma de proyectos de ingeniería y consultoría Ltda. CONTESTÓ. No, la empresa de acueducto de Bogotá estaba obligada a entregar los estudios hidráulicos y mecánicos y nunca los entregó. PREGUNTADO. Se afirma por el interventor en el literal b del oficio relacionado en el numeral 9.2 de la demanda que "los pre- diseños presentados no tienen ninguna validez sino son analizados formalmente por un programa de computador para determinar cómo es el comportamiento de cada uno de los elementos, según su criterio ésta afirmación es cierta. CONTESTÓ. Esta afirmación no es cierta recuérdese que existen tanques de concreto reforzado antes que existiera los computadores, las estructuras de los tanques son estructuras sencillas y pueden ser diseñadas sin la ayuda de un programa de computador, una muestra de esto son las tablas de la asociación del cemento por la que utiliza el interventor. En el diseño del tanque que nos compete hemos hecho uso extensivo del computador. PREGUNTADO. Manifieste al despacho si tiene conocimiento sobre los pagos efectuados por la Empresa de Acueducto a Proyectos de Ingeniería. CONTESTÓ. Sí en los pagos efectuados fueron el anticipo y un acta mensual, el faltante nunca fue cancelado, éstos nos causó grandes perjuicios pues nuestro diseño fue terminado perfectamente. (..) PREGUNTADO. Sírvase manifestar al despacho con base en qué documentos usted afirma en respuestas anteriores que la Empresa de Acueducto de Bogotá, estaba obligada a entregar planos y diseños hidráulicos al contratista de INGENIERÍA Y CONSULTORÍA. CONTESTÓ. La firma proyectos realizó diseños mecánicos e hidráulicos que fueron enviados a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado para su revisión y nunca fueron devueltos. En el capítulo estipulaciones especiales de la invitación número IT054-97, en el párrafo 10 de la sección de documentos entregados dice: "la empresa entregara al consultor los siguientes documentos por intermedio de la interventoría....Planos estructurales, planos arquitectónicos, planos hidráulicos, memoria de cálculos del diseño estructural e informes presentados por el constructor diseñador, interventor y Universidad de los Andes (negrillas fuera de texto, fls. 96-98 cuaderno 3).

El ingeniero mecánico Alfonso López Roca también aseguró que los diseños presentados por la sociedad contratista cumplieron las especificaciones técnicas contratadas, permitiendo a la entidad pública ejecutar las obras. Del contenido de la declaración se infiere que el testigo participó en la ejecución del contrato de consultoría de que trata la demanda, en lo atinente a la parte mecánica. Al respecto, se destaca:

PREGUNTADO. Informe al despacho si conoce del contrato de consultoría No. 1-02-7000-0508-97 celebrado entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Sociedad PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA LTDA. CONTESTÓ. Sí lo conozco, la parte pertinente a los equipos mecánicos de las instalaciones de la planta de tratamiento de la laguna. PREGUNTADO. En el numeral 17 de la demanda se afirma que Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda., incumplió con presentar especificaciones técnicas particulares, por favor informe al despacho lo que le conste y sobre el cumplimiento por parte de la firma mencionada en este aspecto. CONTESTÓ. En el informe número 2 elaborado por la firma proyectos de ingeniería Ltda., para los trabajos objeto del contrato 1-02-7000-0508-97, se aprecia en el anexo O "mecánico", unas especificaciones completas que permitirían a la empresa contratar los trabajos de adecuación y puesta en marcha de los equipos existentes en la mencionada planta de tratamiento. Es así como se incluye no solamente los materiales relacionados con los trabajos sino el alcance de los mismos, la descripción de los equipos existentes, la programación de los trabajos, la cooperación con el interventor, instalaciones temporales y servicios en los sitios de trabajo, protección de las obras, replanteo de ejes y niveles, soportes temporales y normas técnicas, todo lo cual son los elementos constituyentes de una especificación técnica completa para la contratación de los trabajos. Debo agregar que en la especificación se incluyeron fotografía de los equipos existentes e información técnica genérica ya que la información técnica específica no fue posible recibirla por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en el plazo en que se realizó ésta especificación. (..)PREGUNTADO. Sírvase manifestar al despacho si en las especificaciones a que usted se refiere en respuesta anterior contenida en el informe 2 a que usted se refiere se determinan los problemas y soluciones de los equipos mecánicos y eléctricos de la planta la laguna, para la época relacionada con la ejecución del contrato objeto de la presente demanda. CONTESTÓ. En el mencionado informe se encuentra plenamente identificado los problemas y soluciones de los equipos mecánicos de la planta gracias al análisis físico y presencial que se realizó a los mismos. Infortunadamente esto no fue posible hacer con los equipos eléctricos, cuyo análisis pudiera haber sido realizado de haber contado con los planos correspondientes (negrillas fuera de texto).

Preguntado por “si los planos y el resto de documentos contractuales que eran requeridos para su trabajo en particular fueron entregados oportunamente por la Empresa de Acueducto”, el testigo contestó que “los planos correspondientes a los elementos enbebidos (sic) en concreto, los de las instalaciones eléctricas, los de proceso, los de los equipos individuales y de los demás elementos electromecánicos existentes en la planta de tratamiento la laguna, y requeridos para mejor elaboración de diseños y especificaciones nunca fueron suministrados por la Empresa de Acueducto” (negrillas fuera de texto, fls. 100-101 cuaderno 3).

Por último, el a quo recibió el testimonio del señor Alfonso Rojas Bazurto, interventor del contrato sometido a consideración de la Sala, quien insistió en el incumplimiento de la sociedad contratista, tal y como lo puso de presente durante la ejecución del contrato, en cada una de las comunicaciones que dirigió a la ahora demandada. Así mismo, afirmó que la entidad pública cumplió con la entrega de los documentos con que disponía, necesarios para ejecutar el objeto contractual; lo demás era obligación del consultor. Del contenido de su declaración se destaca:

PREGUNTADO. Sírvase manifestar al despacho cómo se desarrolló la ejecución del contrato No. 1-02-7000-0508-97 celebrado entre la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Sociedad Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda. CONTESTÓ. Toda la documentación relacionada con el contrato desde mi nombramiento como interventor, como cada una de las comunicaciones enviadas por las dos partes han sido allegadas dentro de la demanda, para lo cual se debería mirar para mayor información toda la documentación (..). Como aclaración quiero hacer las siguientes precisiones. Un tanque y cualquier estructura se diseñan para las condiciones reales como va a trabajar y como va a operar, esto se refiere a que la placa de fondo estará totalmente soportada por el suelo de apoyo. La segunda condición es el modo como se le introduce las cargas al análisis realizado, las cuales para hacer una aclaración puede existir componentes de sismo en los ejes X y los ejes Y, definiendo como plano de los ejes X, Y la placa de fondo. Puede existir movimiento sísmico que tenga componente en el eje Z para éste comúnmente no es analizado en las estructuras por ser destructivo. Otra condición es la inclusión de los diferentes de carga como consta en la pág. 4 que estoy anexando para las diferentes combinaciones y diferentes análisis de servicio y operación del tanque. Si se efectúa un análisis al informe final presentado por Proyectos Ingenieros Ltda., el diseño se efectúa para un edificio en el que tiene 10 niveles de altura considerando la placa formada por los elementos A-1, D-35, como placa de piso y el nivel 10 como terraza. En éstas condiciones todos los elementos verticales trabajan como columnas como lo dan en las memorias de cálculo en la pág. 20 empiezan a definir columnas en la misma forma todos los elementos que están uniendo estas columnas trabajan como vigas y es lo que señala las memorias de cálculo a través de la hoja 30. En éstas condiciones anteriormente dadas el programa toma como carga muerta la dirección dimensionada como vertical, es decir para la carga a través de las columnas al nivel sedimentación. En ésta forma no se está contemplando en forma real la carga del agua ni los efectos sísmicos que deben ser considerados. PREGUNTADO. Sírvase manifestar al despacho si el contratista proyectos de ingenierías y Ltda. cumplió con las exigencias establecidas en el contrato y en las condiciones de la invitación a cotizar IT054-97. CONTESTÓ. Con lo anteriormente descrito con el anexo incluido y con las memorias de cálculo que presenta el contratista Proyectos Ingeniería Ltda., en su informe final el diseño contratado era un tanque sedimentador con dos celdas el cual va a contener agua y no un edificio como se está presentando el contratista. PREGUNTADO. Sírvase manifestar al despacho si el contratista en los diseños presentados cumplió las normas del código sismo-resistente y las normas tanques y compartimentos estancos- reporte ACI-350, que se exige a éste tipo de obras a nivel nacional e internacional. CONTESTÓ. Para hacer un resumen del procedimiento de diseño de estructuras se procede a informar cómo se llevó a cabo este diseño. Inicialmente se debe efectuar un análisis de la estructura, sus condiciones de servicio de operabilidad de funcionamiento lo cual debe llevar a la estructura a hacerla más estable económica, técnica, en cada uno de sus comportamientos de servicio. La norma NSR- 98 es la ley 400 de 1997 bajo la cual todas las estructuras en el territorio nacional deben cumplir con unas condiciones de carga de análisis para las diferentes combinaciones de carga como allí hace énfasis en el diseño sismo-resistente. Con este análisis tiene en cuenta que se deben controlar las derivas. Sin embargo en el capítulo A.1.4 en donde dice excepciones contempla que éste código no cubre el diseño de líneas de trasmisión, estructuras hidráulicas y otras. Por lo anterior la estructura hidráulica se debe diseñar adicionalmente con el reporte ACI-350. PREGUNTADO. Sírvase manifestar al despacho cuáles fueron las consecuencias para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá derivadas del incumplimiento en los diseños presentados por la firma demandada por el contrato en mención. CONTESTÓ. Se tuvo que llevar a cabo otro contrato para demolición, diseño, y construcción de las estructuras contratadas con la firma en mención, generando una pérdida en el tiempo que debe ser evaluadas por las partes de producción de la Empresa. PREGUNTADO. Sírvase decir al despacho quién era el funcionario de la Empresa de Acueducto de efectuar la entrega de los documentos contractuales, tales, como planos, levantamiento topográficos al contratista. CONTESTÓ. Eran varios los funcionarios que debían entregar los documentos. Yo le informé donde podía encontrar planos y documentación que existía dentro de la dirección de diseño. Pero hay documentos como el informe final de los andes del que no tuve copia y a él se le prestó por parte de interventoría para su información. PREGUNTADO. Sírvase decir al Despacho cuál es la razón para que la empresa de acueducto durante la ejecución del contrato nunca hiciera entrega de los planos arquitectónicos ni de los levantamientos topográficos existentes y se hubieran entregados incompletos los planos hidráulicos. CONTESTÓ. Toda la documentación existente en la empresa se le dio al consultor, los planos arquitectónicos no figuran ni siquiera en la documentación histórica de la ciudad ya que es una construcción del año 1945 aproximadamente. Se requiere en éstos planos arquitectónicos y topográficos para realizar un diseño estructural de unos elementos nuevos como son los floculadores y el sedimentador que fueron los diseños contratados. PREGUNTADO. De conformidad con su respuesta anterior que validez tiene para usted el numeral 10 de las estipulaciones especiales relativo a documentos entregados de la invitación No. IT- 054- 097 pág. 45. CONTESTÓ. Lo que está leyendo la doctora corresponde a la parte de interventoría que debía ejecutar el consultor una vez realizara los diseños y él se comprometía conjuntamente con la empresa a entregar toda la documentación a quien fuera a construir su diseño una vez fuera aprobado y adjudicado. PREGUNTADO. Sírvase decir al despacho si era competencia exclusiva de la Empresa de Acueducto la revisión de los estudios y la aprobación de los diseños presentados por el contratista. CONTESTÓ. Sí es competencia absoluta de la revisión y aprobación de los diseños presentados por el contratista, ya que como dije anteriormente fui nombrado como interventor técnico de dicho contrato. PREGUNTADO. Sírvase decir al Despacho si el diseño de un tanque como el contratado comprende además de los análisis de las estructuras aspectos hidráulicos o mecánicos. CONTESTÓ. Sí comprende además de las estructuras los aspectos hidráulicos, mecánicos, eléctricos, geotécnicos, disposición de aguas etc. Pero la base es la estructura que es lo que se está definiendo claramente su diseño. PREGUNTADO. Sírvase decir al Despacho cuál es la razón que hace que el interventor administrativo en éste caso el Ingeniero Rojas, no le dé trámite ni le haga seguimiento a los estudios hidráulicos y mecánicos presentados por el contratista. CONTESTÓ. Los estudios hidráulicos y mecánicos presentados por el contratista fueron enviados a la gerencia de operaciones de la EMPRESA para respectiva revisión y evaluación. Cuando se dice interventor técnico del contrato es porque soy especialista en estructuras.

Preguntado por “cuál [fue] la razón para no escoger un diseño sobre las tres alternativas propuestas por el contratista en su primer informe”, el deponente reiteró que las mismas carecían de soporte, en la medida en que no se hizo el análisis estructural que correspondía; empero sostuvo que ello se cumplió en el informe final. Aseguró, además, que la EAAB pagó a la sociedad demandada la suma de $14 598 506, “por concepto de actas números 1 y 2” y la suma de $30 072 630, “por concepto de anticipo”.

Por último, el testigo dio cuenta de la celebración de otro contrato con la firma Sáenz Ruíz Cadena, cuyo objeto fue la demolición, diseño, construcción y puesta en funcionamiento de los tanques sedimentadores y floculadores (fls. 105-108 cuaderno 3).

2.2.1.3 Al proceso fueron allegados los informes presentados por el contratista en desarrollo del contrato de consultoría n.º 1-02-7000-0508-97 y planos anexos.

En el informe n.º 1, la sociedad Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda. analizó las estructuras del sedimentador, “con base en muros con voladizo y otros con muros con tirantes y se estudiaron sus costos”, al tiempo que encontró la memoria de cálculos. Realizó la inspección de la estructura, poniendo de presente los hallazgos y presentó tres alternativas, señalando las ventajas y desventajas de cada una de ellas así:

1.- Demolición total y construcción de una nueva estructura

Esto implicaría demoler la estructura, se podría utilizar explosivos con el objeto de minimizar costos y tiempo. Una demolición por métodos convencionales seria costosa y demorada, se estima en un valor entre $80.000.000 y $120.000.000, incluyendo acarreo y el tiempo requerido mínimo seria de dos meses.

Ventajas:

Se diseñaría una estructura completamente nueva, duradera sin problemas de mantenimiento.

Desventajas:

Sería muy poco lo que se puede salvar de la estructura actual, solo los agitadores y parte de las compuertas, los marcos de estas compuertas son imposibles de reutilizar.

2.- Utilizar al máximo la estructura existente

Es posible realizarlo de acuerdo con un análisis ejecutado, pero implica una serie de refuerzos adicionales a toda la estructura, aplicación de factores de seguridad muy altos por la incertidumbre en el proceso constructivo antes mencionado, e impermeabilización total de la estructura.

Ventajas:

Gran parte de lo existente puede utilizarse, compuertas, agitadores, pasatubos, estructuras en concreto.

Desventajas:

1.- Es una estructura que no garantiza una buena durabilidad y puede presentar altos costos de mantenimiento.

2.- Estructuralmente el problema más difícil de manejar es que son dos estructuras disímiles trabajando como una sola, todos los demás problemas estructurales tienen una solución técnica aceptable excepto el haber dejado tanto el sedimentador como el floculador con un solo muro divisorio.

3.- La tercera solución sería un hibrido entre las dos alternativas anteriores, demoler el sedimentador y utilizar los floculadores. Esta alternativa puede ser la más costosa de las tres, porque la demolición debe realizarse con mucho cuidado.

4.- Un análisis económico nos permitirá escoger con mayor facilidad la mejor alternativa. Estamos en el proceso de realizarlo.

Adjunto al informe, la contratista presenta el cronograma de los trabajos, los planos soporte, un registro fotográfico, análisis de las cantidades de obra y la comparación de costos y las memorias de cálculo correspondientes (cuaderno 4).

En el informe n.º 2, la sociedad demandada presentó el análisis de la estructura definitiva, inspeccionó nuevamente la estructura, propuso alternativas y presentó las especificaciones mecánicas e hidráulicas de la obra a diseñar. Esto, soportado en memorias de cálculo, análisis de precios, estudios de los floculadores y sedimentador, gráficas explicativas de los refuerzos estructurales y registros fotográficos (cuaderno 5).

Y, en el informe final, la sociedad presentó i) estudio de sedimentador con el programa computador RC Building y planos sedimentador; ii) estudio del floculador con el programa computador RC Building y planos floculador; iii) topografía y planos; iv) refuerzo estructural del floculador existente y planos; v) análisis mecánico; vi) especificaciones técnicas; vii) revisión hidráulica; viii) presupuesto y ix) cuadros de hierros (cuaderno 7).

2.2.1.4 En la actuación también reposa el dictamen pericial practicado a petición de las partes (cuaderno 6).

2.2.2 Análisis del caso

La Sala procederá a analizar los dos aspectos centrales de discusión, esto es si el contratista cumplió el objeto contractual i) dentro de los plazos pactados y ii) conforme las especificaciones técnicas acordadas.

2.2.2.1 Cumplimiento del contrato dentro de los plazos pactados

En atención al objeto, el contrato de consultoría n.º 1-02-7000-0508-97 de 16 de diciembre de 1997 se divide en dos partes a saber: el diseño estructural de la obra y la interventoría en la construcción. Según la cláusula séptima, la primera etapa, relativa al diseño, se debía cumplir en un plazo de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación de labores, esto es el 30 de enero de 1998.

Las pruebas que reposan en el plenario permiten establecer que el contratista, dentro de esta etapa, cumplió con las obligaciones a su cargo, comoquiera que el 16 de marzo del mismo año presentó el primer informe de avance de obras, el 15 de abril siguiente el segundo informe y el 30 de abril el informe final. Respecto a este último, cabe anotar que, si bien aparece con sello de recibido de la EAAB el 4 de mayo de 1998, de él da cuenta el acta de terminación de la primera etapa fechada el 30 de abril de 1998, documento en el que se dejó constancia “que los estudios objeto del citado contrato, fueron entregados dentro del plazo contractual, que el interventor recibió copias del siguiente informe [final]”.

Como se observa, los tres informes fueron presentados dentro del plazo pactado, esto es, en los tres meses que las partes acordaron la ejecución de la primera etapa.

En el acta de terminación a la que se hace mención, las partes relacionaron los anexos relativos a los estudios del sedimentador y floculador, refuerzo estructural, revisión hidráulica y mecánica, presupuesto y topografía, con diecinueve planos soporte del informe final.

En lo atinente a la segunda etapa, la entidad pública contratante, parte actora en el sub lite, afirmó en el transcurso del proceso y así aparece demostrado, que suspendió unilateralmente su ejecución, por considerar que el contratista no cumplió con las especificaciones técnicas requeridas por el interventor en la etapa de diseño, necesarias para adelantar la interventoría de las obras, razón por la cual inició la acción contractual que nos ocupa.

De conformidad con lo anterior y según la controversia planteada en torno a los diseños, la Sala procederá a establecer si el contratista cumplió con las especificaciones técnicas convenidas, durante la ejecución de la primera etapa del contrato.

2.2.2.2  La parte actora no probó el incumplimiento del contratista

Con el propósito de acreditar el incumplimiento del contratista y los perjuicios causados, la parte actora solicitó la práctica de un dictamen pericial, “por parte de peritos especializados en estructuras hidráulicas, plantas de tratamiento de aguas y sistema hidráulico, el cual deberá analizar los aspectos relacionados con el objeto del contrato, según las normas técnicas que rigen para la elaboración de los diseños estructurales de plantas de tratamiento de aguas” (fl. 35 cuaderno 1). La Compañía de Seguros Generales Cóndor S.A. y la sociedad demandada Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda. también solicitaron la realización de la experticia (fls. 80 y 116 cuaderno 1). El a quo decretó la prueba y, presentado el dictamen, las partes no lo objetaron.

La experticia es del siguiente contenido:

La estructura principal de la planta de tratamiento La Laguna en esencia está construida por dos tanques de concreto reforzado que son: el floculador con dimensiones de 17.7 m de largo por 11.8 m de ancho y 4.5m de profundidad con seis (6) compartimientos interiores de 5.9 x 5.9m de 4.5m de profundidad. Y el sedimentador con dimensiones de 29.5m de largo por 11.8m de ancho y 6.0 de profundidad con dos compartimientos de 29.5 y 5.9 de 6.0m de profundidad.

El comportamiento estructural de los tanques cuyo propósito fundamental es contener agua, de acuerdo a los principios de la mecánica, está dado por la proporción largo-alto de los muros de los compartimientos, siendo predominante el trabajo estructural en la dimensión menor. La relación largo-alto para los muros del compartimiento del floculador es 5.9/4.5= 1.3 cuyo cociente cercano a la unidad indica el trabajo en las dos direcciones y la relación largo-alto para los muros principales del compartimiento del sedimentador es 29.5/6=4.9 cuyo cociente lejano a la unidad indica el trabajo predominante en la dirección vertical, siendo para ambos casos continuas estructuralmente los dos bordes verticales y el fondo del muro dado el requerimiento de estanqueidad. Los análisis de los dos tanques se deben tratar independientemente y no extrapolar los resultados de una solución con la otra, dado el comportamiento estructural y nivel de esfuerzos diferente de cada caso.

En el informe No. 2, el contratista presenta, los análisis estructurales de la totalidad del floculador extractando de este resultados representativos plasmados en los cuadros de las páginas 11 y 13, con memoria explicativa en las páginas 10 y 12 indicando en cuatro cuadros los momentos para refuerzo horizontal y vertical de las caras interior y exterior del muro cuyos momentos negativos corresponden a la cara interior y los positivos a la cara exterior. Los cuadros son:

A-3 Momentos para refuerzo Horizontal - Cara exterior del muro

A-4 Momentos para refuerzo Horizontal - Cara interior del muro

B-3 Momentos para refuerzo Vertical - Cara exterior del muro

B-4 Momentos para refuerzo Vertical - Cara interior del muro

En los cuadros A -3 y A -4 de refuerzo horizontal aparecen valores cero y muy cercanos a cero en el nivel de conexión con la losa de fondo y en los cuadros B-3 y B-4 de refuerzo vertical aparece un valor máximo de -3.15T-m/m, en el nivel de conexión con la losa de fondo. La información presentada en estos cuadros corresponde al comportamiento horizontal y vertical de los muros tal como se describió anteriormente, resaltando que hay continuidad estructural entre el muro y la placa de fondo.

La comunicación del Interventor No. 7200-98-D-1699 Revisión Informe mensual No. 2 en el primer párrafo de la página 4 dice textualmente: "En los cuadros A-3 y A-4 se está considerando que el muro al nivel E con altura 0 esta simplemente apoyado ya que el momento es 0. Esta condición fue como se calculó inicialmente con los resultados ya conocidos". Esta aseveración no es cierta, puesto que el momento en ese nivel es -3.15 T-mlm. El muro al nivel E con altura 0 no está simplemente apoyado es continuo estructuralmente.

El punto 4 de la Revisión del Informe mensual No. 2 dice: "No se puede entrar a reparar el floculador si no se ha efectuado el análisis. Es indispensable analizar las grietas…”; precisamente el informe No. 2 del contratista, contiene los análisis y estudios del floculador que concluyen con las recomendaciones presentadas en él mismo y en cuanto a las grietas, manifiesta el consultor que se presentó en un plano el mapeo a pesar que en otra comunicación él Interventor dice que este estudio no es relevante. En el punto Anexo A, párrafo 4 dice "se está partiendo de una cuantía de acero utilizada en el diseño original, lo cual no es aplicable para el estudio que se requiere"; esta aseveración de la interventoría es inapropiada puesto que, para adelantar una reparación necesariamente se requiere del conocimiento de las condiciones existentes. En el párrafo 5 del mismo Anexo A dice: "No se puede estudiar un panel como independiente ya que la estructura trabaja en su totalidad con redistribución de momentos”; esto no es cierto porque la estructura se analizó en su totalidad.

El consultor responde a este informe del interventor, mediante comunicación de 13 de mayo de 1998, aclarando que los análisis presentados están bien; indicando un momento a nivel E con altura 0 en el muro de -3.72 T-m para ancho de 1.18m que es igual al Momento de -3.15 T-m. para ancho de 1.00m referido anteriormente. Además el consultor corrobora los resultados con otros procedimientos.

En la comunicación del interventor No. 7200-98- D-1977 Revisión Informe Final, dice: "Como conclusión fundamental se puede ver que el consultor hizo caso omiso a las recomendaciones de la interventoría en el sentido que para diseñar una estructura hidráulica se debe iniciar por determinar el tipo de estructura que va a ser diseñada y las diferentes cargas a las cuales va a estar sometida durante, la construcción y durante su vida útil, estableciendo las formas como va a trabajar; en la misma manera se recomendó la no utilización del programa RC Buiding utilizado ya que no sirve para los muros que se están analizando”. Al respecto, se puede identificar en el Informe No. 1 que el consultor presenta dos alternativas de solución para construcción nueva del sedimentador dentro de las limitaciones que imponía el conservar el diseño hidráulico y el floculador se revisó para definición de refuerzos en el informe No. 2 según el objeto del contrato, correspondiendo al interventor la determinación del tipo de estructura a utilizar, según consta en la comunicación 644004 de febrero 25/98 del interventor y la propuesta del consultor en el folio 58 numeral 3. En cuanto a la utilización del programa RC-Building quedó demostrado tanto en el estudio de la Universidad de los Andes como en el estudio del consultor que los resultados son equivalentes a los otros métodos de cálculo utilizados como son SAP y PCA.

La segunda página de este informe final dice: “El contratista no presentó una evaluación mediante un análisis de computador para verificar si podía reutilizar alguna parte de la estructura o si definitivamente era necesario su demolición total o parcial”; esto no es cierto ya que el informe No. 2 contiene el estudio y solución para la conservación de la estructura del floculador presentando costos y tipo de reparación en las páginas 4 y 18 del informe referido. De la misma manera en el literal e) de este informe final dice: "...el contratista no efectúa ningún tipo de modulación para las estructuras que se deben analizar, por lo tanto no se conoce cuales cargas son las que producen las mayores solicitaciones de esfuerzos en los muros y en la placa. Se debe considerar la estructura trabajando como un solo sistema no se acepta el análisis por módulos y luego concluir que todos trabajan en la misma forma"; esto no es cierto ya que el informe No. 2 en la página 54 presenta el modelo completo del floculador donde se pueden identificar los seis módulos que lo componen.

Mediante carta del contratista de junio 30/98 radicado 890442, dirigida al gerente Técnico de la E.A.A.B. en la tercera página párrafo 5 (folio 147 del proceso) se aclara y explica el error del interventor comunicando lo siguiente: "Nuestra contestación dice Los cuadros A3 y A4 muestran momentos para refuerzo horizontal por lo tanto el valor de cero no indica articulación. A lo que se refiere la interventoría se presenta en el cuadro Bl momentos para refuerzo vertical el cual resultó con un máximo de 3.72 ton-m (ver cuadro Bl) mostrando la continuidad entre fondo y muro. Es inadmisible que el interventor base sus argumentos en observaciones mal realizadas cambiando el criterio del diseño y posteriormente nos ha mantenido respondiendo una serie de inquietudes en busca de un error que no encontró”.

No obstante, surge un memorando interno de la EAAB fechado 24/07/98 de la dirección de diseño al gerente técnico en la cual no se hace referencia a la estructura del floculador que ha sido la controversia a nivel de diseño durante el desarrollo del contrato sino a la estructura del sedimentador en el cual sobre una comparación entre el diseño de la estructura que falló y el diseño del consultor del quinto párrafo de la segunda página refiriéndose al estudio del consultor dice: “En este punto se observa que se reduce el refuerzo al definido por Acuasistemas y la observación de PCA es en nuestro concepto la falla ha sido ocasionada fundamentalmente por deficiencia de refuerzo superior de la placa de fondo en su unión con el muro”. Resaltando que se está cometiendo el mismo error de diseño de la estructura que falló, solicitando a la oficina jurídica liquidar el contrato.

Al revisar los planos del sedimentador entregados como prediseño en el informe No. 1 se puede observar en el plano E-1, alternativa con muros acartelados (sic), que el refuerzo vertical colocado en la cara interior del muro es de 21.25 cm2/m y el refuerzo de la cara superior de la placa de fondo es 32.3 cm2/m corresponden a los esfuerzos causados por las cargas hidrostáticas haciendo la solución funcional desde el punto de vista estructural. Para la alternativa de vigas cintura y tensores: las fuerzas internas y el refuerzo colocado corresponde con las solicitaciones causadas por las cargas hidrostáticas en la cara interior del muro, en la cara superior de la placa de fondo y en las vigas tensoras; por tal razón es errada; tanto la apreciación del memorando interno referido anteriormente en el párrafo quinto alusivo al contratista que motiva la liquidación del contrato y lo expresado en la demanda de la EAAB en la página 9 (folio 18 del proceso) literal b), que pronostica la falla del sedimentador en las condiciones planteadas. Para efectos de constatar la veracidad de lo escrito y los resultados de los diferentes estudios que obran en el proceso se han analizado las estructuras utilizando un programa diferente, con un procedimiento también diferente cuyos resultados permiten afianzar al informe presentado. En este estudio se han hecho los análisis de las estructuras completas del sedimentador y del floculador; sin embargo para hacer menos extenso el informe no se anexa la impresión de algunos resultados como el listado de cargas y reacciones de los elementos que componen el floculador, así mismo se ha omitido un módulo del sedimentador haciendo más exigente la verificación, pero sí se anexan parcialmente acciones de extremo de los elementos del floculador y algunos gráficos de las dos estructuras extractados del análisis completo mostrando lo que se considera relevante para el presente estudio.

De conformidad con el anterior análisis, el perito designado en el proceso concluyó:

El objeto del contrato se considera cumplido, en cuanto a los estudios de diseño de la estructura del sedimentador al presentarse dos soluciones viables y la revisión y definición del refuerzo de la estructura del floculador al presentarse una solución de reparación. Estos estudios fueron llevados a cabo dentro de la práctica de la ingeniería de estructuras y las normas particulares que rigen este tipo de obras.

Las estructuras de floculador y sedimentador son analizadas con continuidad estructural entre paredes y fondo, resultando errada la interpretación (de simplemente apoyado) de los cuadros A3 y A4 de las memorias de cálculo.

Las estructuras del floculador y del sedimentador con los diseños presentados no representan riesgo de falla.

La aplicabilidad de los programas está en el albedrío de cada ingeniero siempre y cuando conduzca a resultados reales y objetivos. Para este caso específico los resultados son equivalentes con los estudios de la Universidad de los Andes y con los de esta verificación.

El ingeniero civil que elaboró la experticia, adjuntó más de 200 folios con los cálculos y gráficas que soportan sus conclusiones (cuaderno 6).

Realizada su valoración, la Sala encuentra que el dictamen pericial cuenta con los soportes necesarios para infundir certeza sobre la realidad de lo acontecido, frente a las reclamaciones de la parte actora.

Sobre el particular se debe tener en cuenta que el juez, a la luz de la sana crítica y las reglas de la experiencia, debe valorar el dictamen pericial con el fin de acogerlo total o parcialmente o desechar sus resultados, siempre que no sea claro, preciso y detallado y no reúna las condiciones para adquirir eficacia probatoria, como son la conducencia en relación con el hecho por probar; que el perito sea competente, es decir, un verdadero experto para el desempeño del cargo; que no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; que no se haya probado una objeción por error grave; que el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras firmes y consecuencia de las razones expuestas; que haya surtido contradicción; que no exista retracto del mismo por parte del perito, en síntesis, que otras pruebas no lo desvirtúen.

En los términos del artículo 264 del C.P.C., la prueba pericial procede en aquellos casos en que se necesiten especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos para verificar ciertos hechos que interesan al proceso.

No basta con responder a los interrogantes planteados por las partes o el juez, sino hacerlo con suficiencia, infundiendo certeza sobre los hechos objeto de la experticia, para lo cual deben soportar sus conclusiones en pruebas que demuestren sus afirmaciones.

En el presente asunto, en la experticia se concluyó que el contratista cumplió con lo que le correspondía, dentro de la etapa del diseño de que trata el parágrafo primero de la cláusula primera del contrato de consultoría n.º 1-02-7000-0508-97. Se precisó que los estudios fueron realizados conforme las normas de ingeniería de estructuras y demás que rigen la materia. Si bien, evidenciaron algunos “errores de interpretación (de simplemente apoyado)” respecto a las memorias de cálculo, dieron cuenta de la estabilidad que evidenciaban las obras y que los diseños de las estructuras del sedimentador y floculador “no presentan riesgo de falla”. Por último, se estableció que la aplicabilidad de los programas dependía del “albedrío de cada ingeniero”, destacando que, para el caso sometido a su consideración, “los resultados son equivalentes con los estudios de la Universidad de los Andes y con los de esta verificación”.

Como se observa, la experticia estuvo debidamente soportada y fue rendida por un experto en la materia, quien rindió su concepto sin desbordar el objeto de la prueba y basado en el conocimiento cierto de la documentación que reposa en el expediente, necesaria para establecer la causación de los perjuicios, como lo ordena el artículo 241 del C.P.C., dándole el valor y la credibilidad que corresponde.

Es de anotar, además, que los argumentos de inconformidad esgrimidos en la alzada, dirigidos a controvertir el dictamen, no resultan procedentes, en la medida en que debieron plantearse en la etapa procesal que correspondía.

Los ingenieros civil y mecánico Alberto Enrique Vidal y Alfonso López Roca, por su parte, dieron cuenta del cumplimiento contractual de la sociedad Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda., en lo atinente a las especificaciones técnicas pactadas. Ambos participaron en la ejecución del contrato y sus manifestaciones no fueron tachadas de falsas. Fueron contestes en afirmar que, contrario a lo sostenido en la demanda, el diseño presentado por la sociedad contratista cumplió con los requerimientos de un diseño estructural. Además, sostuvieron que la entidad pública contratante no cumplió con la entrega de la documentación necesaria para desarrollar el objeto contractual, como los planos estructurales, arquitectónicos e hidráulicos, así como la memoria de cálculos de los diseños anteriores.

La Sala concluye, entonces, que la parte actora no probó el incumplimiento deprecado en la demanda, pues la sociedad contratista presentó los informes dentro de los plazos convenidos. Y, en cuanto a los aspectos técnicos, las pruebas permiten establecer que entre el interventor designado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. y la sociedad Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda. se presentaron diferencias de criterio respecto al alcance y viabilidad de los diseños presentados, sin que la entidad demandante haya demostrado el incumplimiento de los requerimientos propios de un diseño estructural, según los parámetros de los pliegos de condiciones del proceso de selección y lo acordado en el contrato.

El acervo probatorio que reposa en la actuación da cuenta de que la sociedad Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda. estuvo presta a solucionar las diferencias suscitadas con el interventor y, para ello, presentó alternativas, al punto de plantearle a la EAAB E.S.P. modificar los planos y ajustarlos en la medida en que fuese viable técnicamente, pero no fue aceptado. De igual forma, detalló las cantidades de obra y el presupuesto requerido, según las especificaciones pactadas y entregó los planos de la obras. De ello da cuenta los tres informes presentados por el contratista durante la ejecución de la primera etapa del contrato de consultoría n.º 1-02-7000-0508-97, en los que claramente se evidencia que la sociedad contratista analizó las estructuras del sedimentador, las cantidades de obra y comparación de costos; presentó el cronograma de los trabajos, adjuntó la memoria de cálculos, los planos soporte y los registros fotográficos, realizó la inspección de la estructura, puso de presente los hallazgos y presentó tres alternativas, señalando las ventajas y desventajas de cada una de ellas (cuadernos 4 y 5).

En el informe final, la sociedad presentó el estudio definitivo de las estructuras -sedimentador y floculador-, del refuerzo estructural de las obras existentes, puso a consideración de la interventoría las especificaciones mecánicas, técnicas e hidráulicas y realizó el análisis de costos y conveniencia económica del proyecto (cuaderno 7).

Además, está acreditado que los diseños cumplían con las normas sismo resistentes y demás aspectos necesarios para garantizar la estabilidad de la obra objeto de diseño, pues no se cuenta con elementos de pruebas que demuestren lo contrario. Se sabe sí de los temores del interventor y su desconfianza respecto a la obra que colapsó años atrás, diseñada por el consultor anterior Aqua Sistemas en el año 1989 y construida en 1995.

Sobre la carga de la prueba, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido reiterada al señalar, de acuerdo con el artículo 177 del C.P.C., que recae sobre quien alega el hecho que pretende notar a su favor, excepciona o controvierte, cumpliéndose así la regla de que quien afirma o niega, demuestra. No basta, entonces, para sustentar las pretensiones, hacer uso de referencias, si estas no se acompañan de elementos de prueba que infundan certeza, pues son los hechos probados los que permiten resolver en uno u otro sentido el fondo del asunto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”

F A L L A

CONFIRMAR la sentencia de 9 de diciembre de 2004, proferida por la Sala de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En firme la decisión, REMÍTASE la actuación al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

DANILO ROJAS BETANCOURTH

Magistrado

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Magistrada

RAMIRO PAZOS GUERRERO

Presidente de la Subsección

La alzada se interpuso el 25 de enero de 2005.

El 6 de noviembre de 1998, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción contractual tuviera vocación de doble instancia era de $18 850 000 -artículos 129 y 132 del C.C.A. subrogados por el Decreto 597/88- y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada por el actor en la suma de $30 072 630, por concepto de reintegro de las sumas canceladas a título de anticipo.

En sentencia de 9 de febrero de 2012, exp. 21060, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, la Sección unificó la jurisprudencia, en el sentido de establecer que la competencia del ad quem se limita a los planteamientos esgrimidos por el recurrente –se destaca-:

Así pues, por regla general, a la luz de las disposiciones legales vigentes y según la interpretación a las mismas les ha atribuido la Jurisprudencia nacional, se tiene entonces que el recurrente debe señalar en forma oportuna, esto es dentro de los términos establecidos por la ley, tanto los asuntos o aspectos que considere lesivos de sus derechos, como también debe justificar las razones de su inconformidad, a las cuales deberá ceñirse el juez?.

Téngase presente que la exigencia que consagra la ley para que el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia deba sustentarse no es, en consecuencia, una simple formalidad irrelevante para el proceso, a tal punto que su inobservancia acarrea la declaratoria de desierta del recurso y, por contera, la ejecutoria de la providencia que se pretende impugnar (artículo 212 C.C.A.).

No sobra mencionar que otra de las limitaciones relevantes a las cuales se encuentra materialmente sujeta la competencia del juez ad quem, para efectos de proferir el fallo respectivo con el cual ha de desatar la apelación interpuesta contra una sentencia, la constituye la garantía de la non reformatio in pejus, por virtud de la cual no resulta válidamente posible que, con su decisión, el juez de la segunda instancia agrave, empeore o desmejore la situación que en relación con el litigio correspondiente le hubiere sido definida al apelante único mediante la sentencia de primera instancia.

Dicha garantía, que le imposibilita al juez de la segunda instancia agravar la situación del apelante o resolverle en su perjuicio y que se circunscribe a los eventos en los cuales el cuestionamiento del fallo proviene de quien ha de aparecer como apelante único, encuentra expresa consagración constitucional en el artículo 31 de la Carta Política (..).

(..)

Ello se traduce en que la Sala en principio solo tiene competencia para revisar el fallo del a quo en relación con los aspectos objeto del recurso interpuesto y no respecto de todos los elementos que dieron lugar a la imposición de la condena en contra de la entidad demandada y a favor de esta, de suerte que no procede modificar dicho pronunciamiento sin limitación alguna, aun agravando la situación del apelante, dado que el trámite exclusivo del recurso de alzada impone la aplicación del aludido principio de la non reformatio in pejus en favor del impugnante único, en virtud de lo preceptuado por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil?.

De esta manera, la Sala concluyó que el recurso de apelación y su sustentación constituye el limite material de la competencia del juez superior, en cuanto enmarca la confrontación en la segunda instancia con los propósitos específicos que con la misma se persiguen, complementando  de manera diáfana y directa la garantía de la no reformatio in pejus, a la cual, simultáneamente, fundamenta y explica.

De conformidad con los pliegos de condiciones, la EAAB ejercería la interventoría del contrato a través de uno de sus funcionarios, designado por la gerencia general (fl. 43 cuaderno 2).

La Sala observa que en el informe final que reposa en la actuación, figura el presupuesto de las obras objeto de diseño (cuaderno 7).

El documento de observaciones no tiene fecha.

El numeral 6 del artículo 237 del Código de Procedimiento Civil señala: “El dictamen debe ser claro, preciso y detallado; en él se explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones”.

Artículo 241 del Código de Procedimiento Civil establece: “Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso.

Si se hubiere practicado un segundo dictamen, éste no sustituirá al primero pero se estimará conjuntamente con él, excepto cuando prospere objeción por error grave”.

“Art. 177.- Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.